设备采购项目

邀

标

文

件

邀标单位：景德镇市国信节能科技股份有限公司

投标截止时间：2024年12月9日上午9点

第一章  投标须知

一、邀标单位：

单位名称：景德镇市国信节能科技股份有限公司

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

二、邀标概况：

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我公司对设备采购项目进行第一次邀标，本项目最高投标额为625820.24元。现邀请合格的厂家（代理商需提供厂家授权书）前来投标，选取前三名入围设备采购供应商。

三、邀标结果运用：

设备采购直接从本次中标供应商处采购，本次邀标型号内产品，不得高于此次入围中标价。

- 工程工期：

- 投标方承诺满足邀标方工程交货期要求：供货期不高于3天。

- 五、工程质量：

邀标范围内产品具有3C认证（国家强制性认证证书），符合国家相关的产品规范标准，质量达到合格要求。

六、付款方式：

- 发货前付至100%（付款前需收到供方提供的13%增值税专用发票）。

七、承包方式：设备供货。

八、评分标准：经评审的最低投标价法

（一）资质符合为原则。

（1）投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格提供有效的企业营业执照（营业范围含电力设备生产或销售）。

（2）通过国家认证体系认证书(TUV、CE、CGC、CQC等)，须提供复印件并加盖公章。

（3）售后承诺书及质量承诺书

（4）工期承诺书：承诺满足邀标方工程交货期要求：供货期不高于3天

- （5）公平竞争承诺书

其他资料：3c认证。

九、投标文件的交递及注意事项

# 投标文件请在2024年12月9日上午9点前提交到采购成本部。

联 系 人:邓俊芬       联系电话:0798-2180127

地址：瓷都大道1268号国信御城15栋3楼

注意事项：

1、投标单位应承担其编制报价书与递交报价书所涉及的一切费用。

2、无论报价结果如何，邀标单位对上述费用不负任何责任。

十、开标、评定定标

1、开标评标过程，相关部门监督下进行。

2、有下列情况之一的，应当作为废标文件，不进入评标。

（1）投标文件未封标的（标书需胶装）；

（2）投标文件少于邀标文件要求份数（正本一份、副本一份）；

（3）投标文件的内容与邀标文件的要求属实质性不符合的；

（4）投标人的投标行为违反国家、地方政府相关规定的。

3、邀标单位不对未中标的单位做出任何解释。

十一、中标入围及合同签订

1、邀标单位根据评定结果，开标后3日内确定中标入围单位，以书面形式发出中标入围通知书。

2、中标单位收到中标通知书7日内，直接按规定签定合同。

十二、其它要求及注意事项

1、中标单位不得将工程再分包或转包，一经发现取消其中标入围资格,并追究其相关责任。

2、招标人不组织现场踏勘，投标人自行前往项目现场踏勘，现场踏勘的费用由投标人自理。

第二章  投标文件的组成及规定

一、投标书组成，包括以下几点：

一、投标书组成，包括以下几点：

（1）投标人具有中华人民共和国境内注册的独立企业法人资格提供有效的企业营业执照（营业范围含设备生产或销售）。

（2）通过国家认证体系认证书(TUV、CE、CGC、CQC等)，须提供复印件并加盖公章。

（3）售后承诺书及质量承诺书

（4）工期承诺书：承诺满足邀标方工程交货期要求：供货期不高于3天。

- （5）公平竞争承诺书

- （6）报价单（由材料费、运费、税金（税率13%）等组成）

其他必须提供资料：产品检测报告、3c认证。

二、投标文件的签署及规定

1、投标人名称应填写全称，投标文件应加盖投标单位公章

2、投标文件不得涂改、增删。

3、投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

4、电报、电话、传真形式的投标概不接受。

第三章  投标报价

| 序号 | 设备编号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1AA4、5AA4 | 低压联络柜 | GCS | 台 | 2 |
| 4 | 1AA5~1AA10、3AA4~3AA6 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 9 |
| 5 | 1AA11 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 1 |
| 6 | 1AA12、3AA8、3AA10 | 低压出线柜 | GCS | 台 | 3 |

1、由材料费、运费、税金（税率13%）等组成。

2、投标人应认真考虑自身投标报价风险以及中标后自身经济承受能力，尤其是要慎重合理确定利润，自主报价，不得盲目压价，低于成本恶性竞争。

第四章  合同基本条款

一、说明：

1、合同基本条款业主方为（甲方）、供应商为(乙方)是双方共同遵守的基本原则，并为双方签约的依据。对于合同的其他条款，双方应本着互谅互让的精神，在谈判中协商解决。

2、制订“合同基本条款”的依据是：《民法典》。

3、合同工期、质量、技术标准，按邀标文件和投标文件执行。

第五章  邀标评标办法

为保证邀标评标工作的公正性，促进公平竞争，特制定本办法。

1、邀标采用经评审的最低投标价法，报价最低者为第一中标排序人，综合得分第二高者为第二中标排序人，以此类推。

2、开标和评标由邀标人或其委托的邀标代理机构负责组织，并按规定程序进行。评标委员会依据有关法规规定和邀标文件及本办法进行评标。

3、评标委员会向邀标人推荐中标排序人，评标委员会统计投标人排序，并签名确认向邀标人推荐中标排序人。

投标人应认真审阅投标文件所有内容，如果投标人的投标文件不能实质性的响应邀标文件内容，责任由投标人自负。